## 表1 有组织废气（手工在线监测）污染物监测原始结果表
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 标干烟气量（Nm3/h） | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) |  | 氨(mg/m3) |  | 二氧化硫(mg/m3) |  | 氮氧化物(mg/m3) |  | 氯化氢(mg/m3) |  | 氟化物(mg/m3)
[6 empty] | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值
1 | DA001 | 2022.2.16 | 10:00 | 3950 |  | 2.5 |  | 0.68 |  |  |  | 29
2 | DA002 | 2022.2.16 | 10:00 | 4910 |  | 7.8 |  | 2.76 |  |  |  | 23
3 | DA006 | 2022.2.16 | 10:00 | 3110 |  | 3.1 |  | 0.78 |  |  |  | 9
4 | DA004 | 2022.2.16 | 10:00 | 13000 |  | 3.1 | [5 empty] | 6 |  | 0.29
5 | DA005 | 2022.2.16 | 10:00 | 18800 |  | 2.8 |  | 0.76 |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 0.64
6 | DA008 | 2022.2.16 | 10:00 | 506 |  | 3.3
7 | DA009 | 2022.2.16 | 10:00 | 813 |  | 6 | [5 empty] | 22
8 | DA012 | 2022.2.16 | 10:00 | 802 |  | 3.7
9 | DA003 | 2022.2.16 | 10:00 | 1320 |  | 3.7 | [5 empty] | 7 |  | 0.38
[12 empty] | 记录时间： | 2022.2.28 | 记录人： | 张钒 | 审核人： | 陈红军
注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。

## 表2 无组织废气污染物监测原始结果表
表2 无组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测时间 | 氯化氢(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | ……
1 | 厂界废气1# | [5 empty] | \
2 | 厂界废气2# | [5 empty] | \
3 | 厂界废气3# | [5 empty] | \
4 | 厂界废气4# | [5 empty] | \
5 | 厂界废气5# | [5 empty] | \
6 | 厂界废气6# | [5 empty] | \
7 | 厂界废气7# | [5 empty] | \
8 | 厂界废气8# | [5 empty] | \
……
|  | 记录时间： | 2020.2.28 |  | 记录人：张钒 |  | 审核人：陈红军

## 表3 废水监测仪器信息表
表3 废水监测仪器信息表
排放口编码 | 污染物种类 | 监测采样方法及个数 | 监测次数 | 测定方法 | 监测仪器型号 | 备注
……
|  |  | 记录时间： |  | 记录人： | 审核人：

## 表4 废水污染物监测结果表
表4 废水污染物监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 动植物油(mg/L) | pH值(mg/L) | 总磷(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总银(mg/L)
1 | DW001 | 2022.2.9 | 10:00 | [9 empty] | 0
2 | DW002 | 2022.2.9 | 10:00 | 137 |  | 0 |  |  | 7.2
[8 empty] | 记录时间： | 2022.2.28 | 记录人： | 张钒 | 审核人： | 陈红军
注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报