## 表1 有组织废气（手工在线监测）污染物监测原始结果表
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 标干烟气量（Nm3/h） | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) |  | 氨(mg/m3) |  | 二氧化硫(mg/m3) |  | 氮氧化物(mg/m3) |  | 氯化氢(mg/m3) |  | 氟化物(mg/m3)
[6 empty] | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值
1 | DA001 | 2022.4.22 | 10:00 | 3450 |  | 2.5 |  | 0.77 |  |  |  | 73
2 | DA002 | 2022.4.22 | 10:00 | 4520 |  | 2.7 |  | 0.76 |  |  |  | 57
3 | DA006 | 2022.4.22 | 10:00 | 4960 |  | 3.3 |  | 0.89 |  |  |  | 9
4 | DA004 | 2022.4.22 | 10:00 | 12400 |  | 3.5 | [5 empty] | 7 |  | 0
5 | DA005 | 2022.4.22 | 10:00 | 19000 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 0.58
6 | DA008 | 2022.4.22 | 10:00 | 523 |  | 2.8
7 | DA009 | 2022.4.22 | 10:00 | 536 |  | 6.2 | [5 empty] | 27
8 | DA012 | 2022.4.22 | 10:00 | 786 |  | 3.2
9 | DA003 | 2022.4.22 | 10:00 | 1320 |  | 3.9 | [5 empty] | 9 |  | 0
[12 empty] | 记录时间： | 2022.4.30 | 记录人： | 张钒 | 审核人： | 陈红军
注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。

## 表2 无组织废气污染物监测原始结果表
表2 无组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测时间 | 氯化氢(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | ……
1 | 厂界废气1# | [5 empty] | \
2 | 厂界废气2# | [5 empty] | \
3 | 厂界废气3# | [5 empty] | \
4 | 厂界废气4# | [5 empty] | \
\
\
\
\
……
|  | 记录时间： |  |  | 记录人：张钒 |  | 审核人：陈红军

## 表3 废水监测仪器信息表
表3 废水监测仪器信息表
排放口编码 | 污染物种类 | 监测采样方法及个数 | 监测次数 | 测定方法 | 监测仪器型号 | 备注
……
|  |  | 记录时间： |  | 记录人： | 审核人：

## 表4 废水污染物监测结果表
表4 废水污染物监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 动植物油(mg/L) | pH值(mg/L) | 总磷(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总银(mg/L)
1 | DW001 | 2022.4.7 | 10:00 | 98 |  | 0 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0
2 | DW002 | 2022.4.8 | 10:00 | 72 |  | 0.033 |  |  | 6.8 |  |  |  | 0.03
[8 empty] | 记录时间： | 2022.4.30 | 记录人： | 张钒 | 审核人： | 陈红军
注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报