2022年三季度中石化催化剂大连有限公司环境信息公开

一、基本信息

| 单位名称 | 中石化催化剂大连有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91210212071589422B |  | 法定代表人 | 李梁善 |
| 厂址 | 辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道土城子村北路三涧段588号 |  | 联系电话 | 0411-66864082 |
| 主要生产经营 内容 | 石油炼制催化剂及添加剂、石油化工催化剂及添加剂、特种蜡制造、销售；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口；催化剂及相关产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；人力资源代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |
| 加氢催化剂 |  | 10000t/a |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业污水排放口数量 |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 |  | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 |  | 核定的排放总量 |  |  |  | 执行的污染物排放标准浓度限值（参照环评） |  | 超标情况 |
| DW002 | 污水处理场 | 间断排放 |  | COD | 22mg/L | 0.036t |  | 1.46 t/a |  |  |  | ≦300mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.213mg/L | 0.0003t |  | 0.22t/a |  |  |  | ≦30mg/L |  | 无 |
|  |  |  |  | pH | 7.2 | - |  | - |  |  |  | 6-9 |  | 无 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 |  | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  | 核定的排放总量 |  |  | 执行的污染物排放标准浓度/速率限值 |  | 超标情况 |
| DA001 | 尾气处理厂房 | 连续排放 |  | 颗粒物 | 9.8mg/m3 | 0.619t |  |  | - |  |  | ≦120mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 28.7mg/m3 | 1.888t |  |  | 9.6t/a |  |  | ≦240mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 镍及其化合物 | ND | / |  |  | - |  |  | ≦4.3mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 氨 | 0.03kg/h | / |  |  | - |  |  | ≦20kg/h |  | 无 |
| DA002 | 尾气处理厂房西侧 | 连续排放 |  | 颗粒物 | 10.2mg/m3 | 1.737t |  |  | - |  |  | ≦120mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 镍及其化合物 | ND | / |  |  | - |  |  | ≦4.3mg/m3 |  | 无 |
| DA003 | 固体投料厂房北侧 | 连续排放 |  | 颗粒物 | 9.93mg/m3 | 0.431t |  |  | - |  |  | ≦120mg/m3 |  | 无 |
|  |  |  |  | 镍及其化合物 | ND | / |  |  | - |  |  | ≦4.3mg/m3 |  | 无 |
| DA004 | 加氢主装置厂房 | 连续排放 |  | 非甲烷总烃 | 1.53mg/m3 | / |  |  | - |  |  | ≦120mg/m3 |  | 无 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废物名称 |  |  | 是否危险废物 |  | 处理处置方式 |  |  |  |  |  | 处理处置数量 |  |  |  |
| 废包装物 |  |  | 是 |  | 焚烧、填埋 |  |  |  |  |  | 4.03t |  |  |  |
| 助剂空桶 |  |  | 是 |  | 预处理、填埋 |  |  |  |  |  | 0.31t |  |  |  |
| 超重力环保废液 |  |  | 是 |  | 中和焚烧、填埋 |  |  |  |  |  | 35.82t |  |  |  |
| 污泥、尘泥、沉渣 |  |  | 是 |  | 预处理、填埋 |  |  |  |  |  | 16.4t |  |  |  |
| 废机油 |  |  | 是 |  | 焚烧 |  |  |  |  |  | 0.85t |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  |  | 噪声值(dB) |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  |  |  | 超标情况 |  |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| 厂东 |  |  | 54 |  | 43 |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 厂南 |  |  | 54 |  | 42 |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 厂西 |  |  | 52 |  | 44 |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 厂北 |  |  | 53 |  | 45 |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 无 |  |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理场 | 2018年 | 20t/h | 良好 |
| 大气污染物 | 唐纳森除尘器 | 2018年 | 除尘效率99% | 良好 |
|  | 脱氨塔 | 2018年 | 脱氨效率90% | 良好 |
|  | 超重力反应器 | 2018年 | 脱硝效率95% | 良好 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 中石化催化剂大连有限公司工程技术试验中心项目 | 大连市生态环境局 | 2022年6月30日 | 大环评准字【2022】000030号 | 可研阶段 | 可研阶段 | 可研阶段 |
| 中石化催化剂大连有限公司3000吨/年沸腾床加氢催化剂生产项目 | 大连市生态环境局 | 2022年6月1日 | 大环评准字【2022】0000264号 | 可研阶段 | 可研阶段 | 可研阶段 |
| 中石化催化剂大连有限公司大连基地（一期）建设第四条生产线恢复建设项目 | 大连市生态环境局 | 2020年9月28日 | 大环评准字【2020】050044号 | 自主验收 | 2022年7月14日 | ---- |
| 中石化催化剂大连有限公司危废暂存库房建设项目 | 大连市旅顺口生态环境分局 | 2019年11月21日 | 旅环评准字【2019】0062号 | 自主验收 | 2020年12月7日 | ---- |
| 中石化催化剂大连有限公司一期建设项目 | 大连市环境保护局 | 2013年8月30日 | 大环建发【2013】65号 | 自主验收、大连市环境保护局 | 2018年9月10日 | ---- |
| 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可：91210212071589422B001V |  |  |  |  |  |

- 突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 大连市旅顺口区生态环境分局 | 备案时间 | 2022年3月4日 |
| 主要内容 | 一、突发环境事件应急预案备案表； 二、环境应急预案及其编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本） 编制说明（编制内容概述、重点内容说明、征求意见及 情况说明、评审情况说明）； 三、环境风险评估报告； 四、环境应急资源调查报告； 五、环境应急预案评审意见。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | - DW002：COD、氨氮、总氮、pH、悬浮物、总磷、总钴、总钼、石油类、氯化物、溶解性总固体，频次1次/半年。 - DW003：总镍，频次1次/月。 3、DA001：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、镍及其化合物、氨，频次1次/半年。 4、DA002：颗粒物、镍及其化合物，频次1次/半年。 5、DA003：颗粒物、镍及其化合物，频次1次/半年。 6、DA004：非甲烷总烃，频次1次/半年。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。