中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第8批 2024年10月30日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受理  编号 | 交办问题  基本情况 | 行政  区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否  属实 | 办结  目标 | 处理和整改  情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
| 1 | D3ZGSH202410290001  ZGSH202411040003 | 1.污水事故池发生泄漏期间，工作人员通过注入自来水稀释合格后排放。希望督察组到现场核实。  2. 2024年8月27日中央环保督察组到抚顺市检查,环保部门泄露信息,被举报企业提前将物料和危险废物进行转移。企业污水事故池泄漏多年,最近几年工作人员采取向地下水监测井加注自来水稀释的办法,破坏监测数据的真实性。同时还存在将不合格废水用消防水稀释合格后排放。 | 辽宁省沈抚示范区市 | 水 | 1.针对第一个举报件：  属实部分：  抚顺公司在进行事故池防渗改造过程中，工作人员对池底淤泥进行清理，并使用水枪对池壁进行清洗。  不属实部分：清理过程中产生的污泥和污水用桶收集，作为危废处理，没有外排。  2. 针对第二个举报件：  属实部分：  （1）公司做好中央环保督察预督察迎检工作，对厂区进行清洁整理过程中，对存放在现场的干燥载体及机头料进行发货和入库。  （2）通过现场采集下游地下水井监测数据超标判断事故水池确有渗漏。  （3）抚顺公司开展地下水修复技术科研小试试验，采取抽取污染水和回灌自来水的方案，在抽取完污染地下水后，向地下水监测井补充加注自来水。  不属实部分：  （1）迎检前发货和入库的相关物资不涉及危废。  （2）为了不影响日常监测数据，抚顺公司在8月份完成地下水例行监测工作后，9月21日起开始进行地下水修复技术科研小试试验，未影响日常监测数据。  （3）通过核实抚顺公司污水处理能力，调阅污水处理厂4个月的监控录像，未发现用消防水稀释废水达标排放的情况。 | 部分属实 | 阶段性完成 | 中国石化催化剂有限公司抚顺分公司将深入贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设的政治责任，进一步加强环境保护管理，守牢环保依法合规底线，提升环保管理水平，不断推动公司绿色低碳高质量发展，为生态文明建设贡献力量。  （一）全面加强土壤地下水风险管控。严格按照《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，11月底完成工作方案的确定，12月份全面组织开展自行监测和隐患排查工作，最终形成催化剂抚顺分公司土壤地下水自行监测报告和隐患排查报告，并根据调查报告落实管控措施。进一步加快事故水池泄漏的修复工作，确保11月10日准时完成。  （二）科学严谨推进地下水修复技术试验。根据公司土壤地下水自行监测和隐患排查结果，对重点污染区进行详查，确定技术路线，并组织专家论证，完善并实施技术方案，完成技术验证，为催化剂抚顺分公司地下水污染修复提供技术支撑。  （三）从严从实加强环保管理。加强国家和地方有关环境保护法律、法规、规章、环境标准和政策规定学习，严守环保红线；不断加强环保管理人员专业能力提升和员工的环保意识提升。建立完善环境保护责任制度，加大环境污染综合治理，减少污染物排放，按规定落实排污许可证各项管理要求，按证排污。 | 是 | 无 |